ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
лагеря с дневным пребыванием детей «Созвездие»
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 52»
2024 год 
УТВЕРЖДАЮ:                                 
                                                               Директор МБОУ «Лицей № 52»,                                                                        
____________  / Е.В.Гаврюнина/    
                                                                                     «31»июля 2024 г.                           
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
лагеря с дневным пребыванием детей «Созвездие»

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 52»
1. Общие сведения об объекте 
1.1. Наименование (вид) объекта: 
 лагерь с дневным пребыванием детей «Созвездие» 
1.2. Адрес объекта: 
390042, Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань, ул. Космонавтов, дом 13 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
· 1-2 этажи трехэтажного здания , 3152, 1 кв.м 
· наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 23 635 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1970г., последнего капитального ремонта: 2023г. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июнь -  август 2025г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное «Лицей № 52», МБОУ «Лицей № 52» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 
390042, Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань, ул. Космонавтов, дом 13 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): 
     Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 
 390000, Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань, ул. Ленина, 45а
2. Характеристика деятельности организации на объекте  
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):  образование 
2.2 Виды оказываемых услуг:  образовательные услуги 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  на объекте 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нарушения умственного развития 
2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):  плановая мощность – 40 детей, количество обслуживаемых в день – 40 детей, вместимость – 40 детей, пропускная способность – 50 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала лагеря «Созвездие»)  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):  
да 
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) 
Объект: город Рязань, ул. Космонавтов, дом 13, МБОУ «Лицей № 52»
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 
Маршрут до объекта пассажирским транспортом осуществляется в 2 (двух) направлениях: троллейбус № 16 «Площадь Мичурина – Парк им. Гагарина – Комбайновый завод», «Комбайновый завод - Парк им. Гагарина – Площадь Мичурина»; троллейбус № 4 «Улица Крупской – Парк им. Гагарина – Комбайновый завод», «Комбайновый завод - Парк им. Гагарина – Улица Крупской»; автобус № 53 «ДПР-5 – Парк им. Гагарина – Поселок Семчино», «Пос. Семчино – Парк им. Гагарина – ДПР-5», маршрутное такси № 46 «Олимпийский городок – Парк им. Гагарина – Ул. Княжье поле», «Ул. Княжье Поле – Парк им. Гагарина – Олимпийский городок»; автобус № 27 «ДПР-5 – Парк им. Гагарина – Недостоево», «Недостоево – Парк им. Гагарина – ДПР-5» . Остановочные комплексы расположены на расстоянии 224 – 235 м от школы. Путь следования от остановочных комплексов в школу проходит по пешеходным дорожкам огороженных барьерами, в 2 (двух) местах проходит по дорожным разметкам и соответствующих дорожных знаков пешеходного перехода через проезжую часть автодороги, оба пешеходные переходы нерегулируемые, на обоих переходах установлены «лежачие полицейские» 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 224 – 235 метров 
3.2.2 время движения (пешком): 3 минуты 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да 
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет (перепады высоты отсутствуют)): нет Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет необходимости 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 
	№ 
п/п 
	Категория инвалидов 
(вид нарушения) 
	Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания)* 

	1. 
	Все категории инвалидов и МГН 
 
	ВНД

	 
	в том числе инвалиды: 
	

	2 
	передвигающиеся на креслах-колясках 
	ВНД

	3 
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
	ДУ

	4 
	с нарушениями зрения 
	ДУ

	5 
	с нарушениями слуха 
	ВНД

	6 
	с нарушениями умственного развития 
	ДУ


*- указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
«А» - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; 
«Б» - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; 
«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; 
«ВНД» - временно недоступен. 
3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон 
	№№ 
п \п 
	Основные структурно-функциональные зоны 
	Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 
инвалидов** 

	1 
	Территория, прилегающая к зданию (участок) 
	ДП-В 

	2 
	Вход (входы) в здание 
	ДЧ-И (У,С) 

	3 
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 
	ДЧ-И (У,С) 

	4 
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
	ДЧ-И (У) 

	5 
	Санитарно-гигиенические помещения 
	ДЧ-И (У) 

	6 
	Система информации и связи (на всех зонах) 
	ВНД 

	7 
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 
	ДП-В 


** Указывается: 
ДП-В - доступно полностью всем;  
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  ДЧ-В - доступно частично всем;  
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,  
ВНД – временно недоступно. 
Категории инвалидов: 
Г – инвалиды с нарушением слуха;  
К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;  
О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
С – инвалиды с нарушениями зрения;  
У – инвалиды с нарушениями умственного развития. 
3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ 
	Степень доступности общественного здания 
	
	Категория инвалидов 
	
	 

	
	Г 
	К 
	О 
	С 
	У 

	Объект полностью доступен 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объект частично доступен, требуется частичная адаптация 
	 
	 
	 
	Х 
	Х 

	Объект не доступен, требуется адаптация 
	Х 
	Х 
	Х 
	 
	 


Физическая доступность для всех категорий инвалидов - временно недоступна (ВНД). Необходимо: установка пандуса с оградительными перилами входной группы, установка всех дверных групп без барьеров (порогов) и проемом не менее 1 200мм, установка электромеханических подъемников и лифтов, установка лестничных пролетов с более широкой площадкой проступи ступеней (не менее 400мм), установка указателей и  обустройство полов в коридорах и ступеней (первая и последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской, установка при входе на территорию школы щита с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля, кнопкой вызова и двухсторонней звуковой связью. 
Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН. 
Санитарно – гигиенические помещения необходимо оборудовать поручнями-штангами и дополнительным пространством для инвалидов, передвигающими на креслах-колясках. Туалетные комнаты для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть оборудованы двухсторонней звуковой связью с постом охраны или вахты, для инвалидов с нарушениями зрения нанесены яркие контрастные знаки.  
4. Управленческое решение 
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
	№ 
п/п 
	Основные структурно – функциональные зоны объекта 
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

	1. 
	Территория, прилегающая к зданию (участок) 
	Не нуждается 

	2. 
	Вход (входы) 
	Индивидуальное решение с ТСР 

	3. 
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 
	Ремонт капитальный 

	4. 
	Зона 
целевого 
назначения 
здания 
(целевого посещения объекта) 
	Ремонт капитальный 

	5. 
	Санитарно-гигиенические помещения 
	Ремонт капитальный 

	6. 
	Система информации на объекте (на всех зонах) 
	Необходимо установить при входе на территорию школы щит с информацией об объекте с 
использованием тактильной надписи азбуки Брайля, кнопкой 

	
	
	
	
	вызова с комбинированным 
видеодомофоном и двухсторонней звуковой связью. 

	7. 
	Пути 
движения 
к 
объекту 
пассажирского транспорта) 
	(от 
	остановки 
	Не нуждается 

	8. 
	Все зоны и участки 
	
	
	Ремонт капитальный 


* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания 
4.2 Период проведения работ:  2025 – 2030 год 
Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН. 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
После выполнения работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)). 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на данный момент: 
ВНД (объект временно недоступен) 
4.4 Для принятия решения требуется (не требуется) согласование:  требуется 
5. Особые отметки 
нет

АНКЕТА №1 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ 
 ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 (ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА) 
Тип ОУ:  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
 Почтовый адрес: 628285, микрорайон 2, дом 82, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, телефон/факс (34676) 2-07-66; E-mail: school12@edu.uray.ru 
Фактический адрес: 628285, микрорайон 2, дом 82, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Тюменская область, телефон/факс (34676) 2-07-66; E-mail: school12@edu.uray.ru 
Ведомственная принадлежность: Министерство образования РФ  
Форма собственности объекта: муниципальная  
Вид деятельности: образовательная  
Размещение объекта: 1 здание трехэтажное кирпичное здание, год постройки  - 1976г 
Объѐм предоставляемых услуг: 1 041 детей, 107 сотрудника. 
                                                                                         1.  Территория объекта  
	№ помещен ий по 
плану 
БТИ 
	Наименование элементов объекта 
	Категория инвалидов, для которых 
установлен норматив 
	Норматив доступности 
установленный 
для инвалидов в единицах 
	Фактическая величина, наличие 
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при 
несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	 
	Вход на территорию: 
	К 
	наличие 
	имеется 
	 

	 
	Ширина прохода, калитки проѐма в ограждении 
	К,О,С 
	Не менее 90 см 
	1.Ворота транспортные 
двухстворчатые: ширина 
– 4,1м; 
2.Калитка: ширина – 1,2м (со стороны ул. 
Ленина); 
3.Ворота пешеходные двухстворчатые -2,5м (со стороны ул. Ленина) 
	Замечаний нет 
Замечаний нет 
Замечаний нет 

	 
	Знак доступности учреждения 
	 
	- 
	нет 
	Требуется установка 

	 
	Автостоянка посетителей 
	 
	- 
	да 
	 

	 
	Расстояние до входа в здание 
	К,О 
	Не более 50 м 
	да 
	 

	 
	Доля машино - мест для инвалидов 
	К,О 
	Не менее 10% 
	да 
	Не менее 10% с установкой дорожного знака 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. 
«Инвалиды» (Решение №1-БД от 29.03.2017г. комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения 
Администрации города Урай) 

	 
	Размер места со специальным знаком  
	К 
	380х800см 
	да 
	 Установка дорожного знака 
6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды» 
(Решение №1-БД от 
29.03.2017г. комиссии по 


	
	
	
	
	
	обеспечению безопасности дорожного движения 
Администрации города Урай) 

	 
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: 
· Ширина полосы - Указатели направления 
движения - Декоративное ограждение, выполняющее 
направляющую функцию  
· Места отдыха: через 
200м 
 
	К,О  
К,О,Г,С 
О 
	Не менее 180 см 
Наличие 
Наличие 
Наличие 
Наличие 
 
	да 
нет 
нет 
нет 
да 
	После капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом 
требований создания условий по безбарьерному доступу 
инвалидов и МГН, который 
планируется (ориентировочно) 
в 2025 году, согласно плану капитальных ремонтов общеобразовательных 
учреждений города Урай Управления образования 
Администрации города Урай Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югра (УО Администрации г.Урай). 
 

	 
	Открытая лестница:  - высота подъѐма ступеней  
· ширина проступи  
· поручни на высоте  
· рельефная тактильная - полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) - контрастная окраска первой и последней ступени 
	О,С 
О,С С 
С 
	Не более 12 см 
Не менее 40 см 
85-90 см 
80 см 
Наличие 
Наличие  
	нет 
нет нет нет нет 
нет 
 
	После капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом 
требований создания условий по безбарьерному доступу 
инвалидов и МГН, который 
планируется (ориентировочно) 
в 2025 году, согласно плану капитальных ремонтов общеобразовательных 
учреждений города Урай Управления образования 
Администрации города Урай 


	
	
	
	
	
	Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югра (УО Администрации г.Урай). 
 

	 
	Пандус: 
· высота подъѐма 
· уклон 
	К,О К 
К,О 
	НД-не более 1:10 
0,8 м 
НД-не более 1/12 
 
	нет нет нет 
	После капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом 
требований создания условий по безбарьерному доступу 
инвалидов и МГН, который 
планируется (ориентировочно) 
в 2025 году, согласно плану капитальных ремонтов общеобразовательных 
учреждений города Урай Управления образования 
Администрации города Урай Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югра (УО Администрации г.Урай). 
 

	 
	Поручни с двух сторон: 
· на высоте 
· на высоте 
	К 
О 
	70 см 
85-95 см 
	нет нет 
	После капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом 
требований создания условий по безбарьерному доступу 
инвалидов и МГН, который 
планируется (ориентировочно) 
в 2025 году, согласно плану капитальных ремонтов общеобразовательных 
учреждений города Урай Управления образования 
Администрации города Урай 

	
	
	
	
	
	Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югра (УО Администрации г.Урай). 
 


Примечания:  
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.  
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.  
3. При наличии нескольких обследуемых элементов  (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки). 
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ , на которые наносятся номера анкетируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты. 
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) 
	№№ 
помещений по плану БТИ 
	Наименование элементов объекта 
	Категория инвалидов, для которых 
установлен норматив 
	Норматив доступности 
установленный 
для инвалидов в единицах 
	Фактическая величина, наличие 
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии 
нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	
	
	Крыльцо или входная площадка 
	

	 
	Высота площадки 
	 
	Норматив не установлен 
	57 см 
	Создание и установка поручней (ограждения) при проведении капитального ремонта здания 
школы 

	 
	Габариты площадки:  ширина х глубина 
	К 
	не менее 220х220 см 
	714 х 370см 
	

	 
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см 
	К,О,С 
	наличие 
	нет 
	

	 
	Нескользкое покрытие 
	К,О,С 
	наличие 
	да 
	

	 
	Навес  
	К,О,С 
	наличие 
	да 
	

	
	
	Лестница наружная 
	


	 
	Нескользкое покрытие 
	О,С,Г 
	
	наличие 
	да 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверху и внизу (ширина) 
	С 
	
	60 см 
	нет 
	

	 
	Контрастная окраска первой и последней ступени 
	С 
	
	наличие 
	нет 
	

	 
	Поручни с двух сторон: 
· на высоте  
· горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием 
(закруглением) 
	О 
СО 
С 
 
	
	наличие 
85-95 см не менее 30 см 
	нет нет нет 
 
	

	
	Пандус наружный 

	 
	Ширина марша 
	К 
	
	не менее 100 см 
	- 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Уклон 
	К 
	
	И/1 – не более 1/12 
	- 
	

	 
	Высота одного подъѐма 
	К 
	
	не более 80 см 
	- 
	

	 
	Разворотные площадки:  
· внизу 
· промежуточная с поворотом направления движения 
	К 
 
	
	Не менее 
150х150 см Не менее 
150х150 см 
	- 
	

	 
	Поручни с двух сторон: 
· на высоте 
· на высоте 
· горизонтальные завершения 
вверху и внизу,                              с не травмирующим окончанием 
	К 
О 
К,О 
 
	
	70 см 
85-90 см не менее 30см 
	 - 
	

	 
	Нескользкое покрытие  
	К,О 
 
	
	наличие 
	- 
	

	 
	Наружный подъѐмник: 
вертикальный (В), наклонный (Н) 
	К,О 
	
	наличие 
	 - 
	

	
	Тамбур 

	 
	Габариты тамбура: глубина х ширина 
	К 
	
	не менее 90 см 
 
	345 х 435см 
	Создание и установка дверных распашных безпороговых групп 

	 
	Двери распашные  (Р), 
	 
	
	 
	 
	

	
	автоматические раздвижные (А):  
- ширина проѐма в свету  - высота порога наружного,   
внутреннего 
	К 
К 
	 не менее 90 см не более 2,5см 
	134см 
2,5см 
3,0см 
 
	при проведении капитального ремонта здания школы 


Примечания:  
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.  
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.  
3. При наличии нескольких обследуемых элементов  (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки). 
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ , на которые наносятся номера анкетируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты. 
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте  (для доступа в зону оказания услуги) 
	№_№ 
помещений 
по плану 
БТИ 
	Наименование элементов объектов  
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив  
	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения 
	Фактическая величина, наличие  
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция   

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ 
	

	 
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов 
	К 
	Не менее 120 см 
	да 
	 

	 
	Разворотные площадки 
	К 
	Не менее 150X150см 
	да 
	 


	 
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через  25м):  
· для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 
60см);  
· для колясочников: глубина 
150см, ширина 90 см 
	К,О,С,Г 
О 
К 
 
	Не менее 1 ед .на этаж 
не менее 1 ед. на этаж 
	да да 
да 
	 

	 
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ 
	С 
	Не более 10см 
	да 
	 

	Лестница  № 1 (в зоне оказания услуги)  

	 
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) 
	С 
	60см 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Контрастная окраска крайних ступеней  
	С 
	Наличие 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Поручни с двух сторон: 
· на высоте                                   
· горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием 
	О,С           
О,С           
О,С           
	Наличие 
85-90см 
Не менее 30 см 
	нет нет нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	Лестница  № 2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)  

	                    
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) 
	С 
	60см 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Контрастная окраска крайних ступней  
	С 
	Наличие 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Поручни с двух сторон:  
· на высоте                                   
· горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием 
	О,С           
О,С           
О,С 
	Наличие 
85-90см 
Не менее 30 см 
	нет нет нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	Лестница  № 3 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги) 


	 
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) 
	С 
	60см 
	нет 
	
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Контрастная окраска крайних ступней  
	С 
	Наличие 
	нет 
	
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Поручни с двух сторон:  
· на высоте                                    
· горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием 
	О,С           О,С           
О,С 
	Наличие 
85-90см 
Не менее 30 см 
	нет нет нет 
	
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	Лестница  № 4 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги) 
	

	 
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) 
	С 
	60см 
	нет 
	
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Контрастная окраска крайних ступней  
	С 
	Наличие 
	нет 
	
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Поручни с двух сторон:  
· на высоте                                   
· горизонтальное завершение вверху и в низу с не травмирующим окончанием 
	О,С           
О,С           
О,С 
	Наличие 
85-90см 
Не менее 30 см 
	нет нет нет 
	
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	                                                                   Лифт пассажирский к зоне оказания услуги (не имеется)                     
	

	 
	Кабина:                                         
· габариты (глубина х ширина)    
· ширина дверного проема            
· поручни 
	 
К 
К 
О 
	Не менее 140х110см     не менее 80 см наличие 
	нет 
	
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта  
	С 
	Наличие 
	нет 
	
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Знак доступности  
	К,С 
	Наличие 
	нет 
	
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	Пандус (не имеется) 

	 
	Ширина  марша  
	К 
	Не менее 100см 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Уклон 
	К 
	И/1 – не более 1/12 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Разворотные площадки внизу, вверху 
	К 
	Не менее 150х150 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Поручни с двух сторон:  
- поручни на высоте                    - горизонтальные  завершения вверху и внизу с не 
травмирующим окончанием         
	К,О           
К             
О,К,С 
	Наличие 70см          
85-90см                
не менее 10см 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Пандус  переносной 
	К 
	наличие 
	нет 
	 

	 
	Подъемник для инвалидов: вертикальный (П), наклонный (П), мобильный (М) 
	К,О 
	наличие 
	нет 
	 

	 
	Эскалатор  
	О 
	наличие 
	нет 
	 


                                                                                                                                                                                                                                                                           Примечания:                                                                                                                                                                                                                                                     
1. Принятые сокращения категорий инвалидов : К- инвалиды колясочники ,О – инвалиды с поражениями опорно двигательного аппарата , 
С-инвалиды с поражениями зрения ,Г – инвалиды с поражениями слуха.                                                                                                                                               
2. Объекты , обязательные для доступности для инвалидов ,выделены полужирным шрифтом в графе ( норматив ) . остальные нормативы являются рекомендательными .                                                                                                                                                                                                                     
3.При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц ,путей движения и т.п ) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки ).                                                                                                                                                                                                         
4.К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных  решений , объектов ,этажей , имеющих  помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта  БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов : путей движения , площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты   
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  
	№ помещений 
по плану 
БТИ 
	 Наименование элементов объекта  
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив  
	Норматив доступности, установленный  для инвалидов, в единицах измерения  
	Фактическая величина, наличие  
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	 
	Обслуживание через окно/прилавок  
	 
	 
	Нет пандуса на входной группе, 
электромеханических подъемников 
	Создание и установка при проведении 
капитального ремонта здания школы 

	 
	Высота рабочей поверхности  
	К 
	80-110 см 
	да 
	 

	 
	Габариты зоны обслуживания  
	К 
	не менее 90х150 см 
	да 
	 

	
	Вкладка  при  необходимости описания нескольких окон/прилавков  
	

	 
	Обслуживание в кабинетах  
	 
	 
	Нет пандуса на входной группе, 
электромеханических подъемников 
	Создание и установка при проведении 
капитального ремонта здания школы 

	 
	Ширина проема двери в свету  
	К,О 
	не менее 90 см 
	да 
	 

	 
	Габариты зоны  сидения, глубина  
	О 
	не менее 120 см 
	да 
	 

	 
	Зона для кресла - коляски 
	К 
	не менее 150х150 
	нет 
	 

	 
	Стол с высотой рабочей поверхности  
	К,О 
	60х80 см 
	да 
	 

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов  
	


	 
	Обслуживание с перемещением по маршрутам движения  
	 
	 
	Нет пандуса на входной группе, 
электромеханических подъемников 
	Создание и установка при проведении капитального 
ремонта здания школы 

	 
	Ширина полосы движения  
	К,О 
	не менее 120 см 
	да 
	 

	 
	Высота оборудования (ученической парты) 
	К 
	80-110 см 
	нет 
	 

	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов  

	 
	Кабина индивидуального обслуживания  
	 
	 
	Нет пандуса на входной группе, 
электромеханических подъемников 
	Создание и установка при проведении капитального 
ремонта здания школы 

	 
	 Ширина х глубина 
	К 
	не менее 160х180 см 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального 
ремонта здания школы 

	 
	Место для сидения 
	О 
	наличие  
	да 
	 

	 
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) 
	О 
	наличие 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального 
ремонта здания школы 

	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин 

	 
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)  
	К,О 
	 
	Нет пандуса на входной группе, 
электромеханических подъемников 
	Создание и установка при проведении капитального 
ремонта здания школы 

	 
	Доля мест для колясочников  
	К 
	не менее 2% 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального 
ремонта здания школы 

	 
	Ширина прохода к месту для колясочника  
	К 
	не менее 120 см 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального 
ремонта здания школы 

	 
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) 
	Г 
	не менее 1 шт 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального 
ремонта здания школы 


Примечание : 
1.Принятые сокращения категорий инвалидов : К – инвалиды –колясочники , О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного 
аппарата. С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха .                                                                                                                    
2.Объекты , обязательные для доступности  для инвалидов ,выделены полужирным шрифтом в графе норматив . остальные нормативы являются рекомендательными .        
3. При наличии нескольких обследуемых элементов ( лестниц , путей движения и т.п ) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).  
4. К анкете прикладываются планы (схемы ) планировочных решений ,объектов ,этажей, имеющих помещения для обслуживания 
инвалидов – из паспорта БТИ , на которые   наносятся номера анкетируемых объектов :  путей движения, площадок и других объектов  
5. САНИТАРНО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  
	№№ 
помещений 
по плану 
БТИ 
	 Наименование элементов объекта  
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив  
	Норматив доступности, установленный  для инвалидов, в единицах измерения  
	Фактическая величина, наличие  
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция 

	1  
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	Санузел   

	 
	Знак доступности помещения 
	К.О 
	наличие  
	нет 
	Требуется установка  

	 
	Ширина дверного проема  
	К 
	не менее 90 см 
	да 
	 

	 
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) 
	С 
	30 см 
	нет 
	Требуется установка  

	 
	Раковина:                       
- зона у раковины для кресла коляски (минимальные 
глубина х ширина)                     
· высота раковины                 
· опорный поручень   
	 К                  
КО 
	 не менее 130-85 см   
75 -85  
наличие 
	нет 
да нет 
	Создание и установка при проведении 
капитального ремонта здания школы 

	 
	Кабины:                                    
- количество кабин                  
– ширина дверного проема       
- габариты  (минимальные 
глубина ширина)                       
· опорные поручни                 - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина )                                  
· крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см 
	К,О                
 
К                  
К 
К,О                
К 
О 
	 
не менее 1 ед.        
не менее 90 см       не менее 100х165  
 
наличие            
не менее 40х130 см  
наличие  
	 
нет да 
нет 
нет нет 
нет 
	Создание и установка при проведении 
капитального ремонта здания школы 

	 
	Знак доступности кабины  
	К,О 
	наличие  
	нет 
	Создание и установка при проведении 
капитального ремонта здания школы 

	 
	Тактильная  направляющая полоса к писсуару, 
ощущаемая ногой или 
тростью (для мужского 
туалета)  
	С 
	30 см  
	нет 
	Создание и установка при проведении 
капитального ремонта здания школы 

	 
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин) 


6 . СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ 
	№№ 
помеще ний по 
плану БТИ 
	 Наименование элементов объекта  
	Категория инвалидов, для которых установлен норматив  
	Норматив доступности , установленный  для инвалидов , в единицах измерения  
	Фактическая величина, наличие  
	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу : установка, создание, ремонт, замена или реконструкция 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	 
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги 
	С 
	наличие 
	да 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	          Надписи:                       
· размещение на высоте  
· высота прописных букв       
· освещенность  
	К,С,Г С 
С 
 
	наличие             не более 160 см       
не менее 7,5 см наличие 
	да 
да (С) нет нет 
 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Указатели,  пиктограммы:   - размещение на высоте       
· прописных букв                  
· освещенность  
	С 
К,С С 
С 
	наличие             не более 200 см       
не менее 7, 5 см      наличие 
	да 
да (С)  
нет нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Тактильные средства  информации о предоставлении услуги:       
· высота размещения            - маркировка кабинетов приема  со стороны ручки      
· на кнопках управления  
лифта                                     
· на поручнях лестниц         - на кабинах санитарно – бытовых помещений  
	С 
С 
С 
С 
С 
С 
	наличие  
60-110 см            наличие 
наличие 
наличие наличие 
	нет 
нет нет 
нет 
нет нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Текстофоны (текстовые телефоны) 
	Г 
	не менее  одной шт. 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Телефоны с усилителем  
	С ,Г 
	не менее  одной шт. 
	нет 
	Создание и установка при 

	
	звука и увеличенными тактильными клавишами 
	
	
	
	проведении капитального 
ремонта здания школы 

	 
	 Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 
80 см (В) 
	К 
	           наличие  
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Речевые информаторы и маяки 
	С 
	           наличие 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Звуковой маяк у входа 
(динамик с 
радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м 2 
	С 
	          наличие  
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации  
	Г,С 
	          наличие  
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 

	 
	Малогабаритные аудиовизуальные информационносправочные системы  
	К,О,С,Г 
	          наличие 
	нет 
	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы 


Примечания :   
Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды – колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха. 
1. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом  в графе  «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными . 
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные  копии соответствующих разделов (вкладки). 
3. К  анкете прикладываются планы (схемы) планировочных  решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей  движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты. 
7.ВЫВОДЫ 
В результате обследования установлено, что  для обеспечения доступности на объект инвалидов  требуются следующие              основные мероприятия: 
 на территории объекта   провести благоустройство на территории, установить знак доступности, информационный щит; на входной группе     установить пандусы, поручни, рельефную полосу перед лестничным маршем;  на путях передвижения  рельефную полосу перед маршем, реконструировать поручни, маркировку первых и последних ступеней; в санитарных помещениях реконструкция кабин, создать тактильную направляющую полосу к кабине и писсуару, установить опорный поручень, крючки для костылей, знак доступности; по средствам информации и коммуникации на объекте   установить: визуальные средства информации, надписи, указатели. 
Представитель комиссии 
 по обследованию объекта: ____________________ С.Н. Герасименко, заместитель директора по АХР  
Члены комиссии:                   ___________________  С.В. Партута, председатель профсоюзного комитета                                                   ____________________ М.А. Акимкина, специалист по ОТ             Руководитель объекта:  
                 Директор                            ____________________ Е.А.Блохина 
Председатель комиссии:  Директор Блохина Е.А.                                                    _____________                                     
 
Члены комиссии:  
 
	Зам. директора по АХР Герасименко С.Н. 
	     _____________ 

	Председатель первичной профсоюзной организации Партута С.В. 
	     _____________ 

	Специалист по ОТ  Акимкина М.А. 
Председатель Урайской городской общественной организации 
	     _____________ 

	Всероссийского общества инвалидов Машков В.А. 
	     _____________ 


 








